关于开展2019年秋学期学校校舍安全隐患普查工作的通知

各中小学、幼儿园、局属各单位：

为积极配合平安校园创建工作，保障学校和师生生命财产安全，经研究，决定于2019年9月17日至2019年9月19日对全区各学校校舍开展安全隐患普查。具体普查分组、日程安排如下：

| 分组 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 | 第六组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各组组长 | 秦卫平 | 王松林 | 贺国新 | 江国民 | 陈锁仁 | 王江源 |
| 各组组员 | 段庆祥、张洪斌 庄灵* | 蒋金明、赵建国 孙俊* | 蒋益军、高利平 黄辉* | 陈辉、朱宇永 李叶忠* | 盛小罡、李俊华 朱政源* | 田震、陆云峰 周俊华* |
| 自查阶段 | 按照附页表格要求认真做好校舍安全排查并做好检查记录（可以对表格进行补充），如发现隐患及时上报与整改，保证开学顺利。 |  |  |  |  |  |
| 9月17日 | 请各组普查人员上午8：00至教师发展中心4楼会议室参加普查交底会议，不得缺席。 |  |  |  |  |  |
| 9月17日 | 良常中小学、 东方新都幼儿园 | 新城实幼、 华实校新城分校、 实幼及文萃分园 | 岸头、五叶、 儒林中小学 | 建昌中小学及幼儿园、 白塔中小学 | 城西、西城 华实校、五中 | 花山小学、 中小学生综合基地、 后阳小学及幼儿园 |
| 9月18日 | 尧塘中小学及 幼儿园、东城实小 | 西旸、茅麓中小学及 幼儿园 | 明珍、 直溪中小学 | 社头中小学及幼儿园、 指前实校及幼儿园 | 薛埠中小学 朱林中小学及幼儿园 | 西岗中小学、 唐王、罗村 |
| 9月19日 | 九州里幼儿园、 西城幼儿园、 三中、二中 | 河头中小学、汤庄、水北中小学 | 段玉裁中小学、 河滨、少体校、金沙 | 翠园、虹桥幼儿园、 春风、常胜、朝阳 | 洮西小学及幼儿园、 启智、涑渎小学及幼儿园 | 华中、四中、 一中、中专、华城 |
| 备注 | 各组组长在9月23日前将普查资料整理交校管办备案（另汇总的电子材料上传至校管办邮箱）；带“*”同志负责开车。 |  |  |  |  |  |

金坛区学校     年     月校舍安全检查记录

学校（幼儿园）盖章：                                                       检查日期：   月   日

| 序号 | 检查项目或部位 | 检查内容 | 检查情况 | 整改情况 | 检查人员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房 屋 | 校舍是否经过抗震检测；检测结论是否了解且留有资料；墙面、屋面是否渗漏；抹灰层或墙砖、瓦片是否空鼓剥落；柱梁墙等是否存在裂缝；其他（如伸缩缝、铝合金窗、楼梯栏杆扶手等是否存在隐患）； |  |  |  |
| 2 | 围 墙 | 是否存在空斗围墙；墙身是否存在倾斜、下沉；墙体抹灰或贴面是否空鼓剥落；栏杆是否锈蚀或断裂缺损；其他； |  |  |  |
| 3 | 强电线路 | 线路是否老化；是否存在严重跳闸现象；灯具安装是否牢固、使用正常；开关插座是否安装可靠；是否有专职人员定期检测检修；其他； |  |  |  |
| 4 | 给水管道 | 线路是否老化；线路安装是否清晰；线路是否存在渗漏现象；是否已经通过节水型改造或验收；其他； |  |  |  |
| 5 | 构 筑 物、悬挂物、高杆树木等 | 旗杆、烟囱、车棚、橱窗、景墙、路灯、空调支架、监控设备、高杆树木等是否安装牢固；旗杆是否有防雷措施；吊扇安装是否合理且牢固；枯树、断枝是否及时清理；其他； |  |  |  |
| 6 | 特种设备 | 灶台设备、燃气设备、锅炉设备、电梯设备等特种设备是否及时检测且合格；气瓶（空、满）位置是否明确且合理；其他； |  |  |  |
| 7 | 消防设施 | 灭火器是否定期检查或维护、是否合理设置；消防设施是否有专业维保；疏散指示是否完善；消防栓是否完备；疏散口是否畅通；其他； |  |  |  |
| 8 | 防 雷 | 房屋、设备等避雷设施是否齐全；是否定期检测且有检测报告；其他； |  |  |  |
| 9 | 道路、场地、下水道 | 道路是否畅通、平整； 场地是否平整、安全；排水设施是否到位；是否存在积水现象；盖板是否合理且安装牢固，是否酥化；硬质地面是否防滑；楼梯防滑条是否安装且牢固；其他； |  |  |  |
| 10 | 学校闲置校舍 （含校外） | 是否进行抗震或结构安全检测；检测结论是否了解或有报告；目前处置情况：出租、使用或闲置等；其他； |  |  |  |
| 11 | 2014~2019建设资料收集整理 | 分年度、分项目整理，资料包括：请示申请、立项回复、招投标资料、合同、中标通知书、变更申请、图纸、结算资料、审定单、票据、支付凭证等；自行采购定价询价的项目或者的手续等等； 按年制定项目目录表，同时将上述内容在目录表中反映出来（目录请复印一份，盖学校公章上交给普查组） | : |  |  |
| 12 | 其 他 | 如：校内有在建工程的学校：临时设施及安全措施是否报监理审核且实施到位；是否有安全预案；预案是否上报安监科审批备案； 校舍安全相关台账资料收集整理、归档情况，是否每月检查且记录、签名； 暑期项目材料进场、过程验收等资料收集整理情况；竣工验收是否完成；签证单是否完成、留存等；变更申报资料是否齐全；等等 暑期项目进行实地查勘复验，是否正常使用； 其他（如强弱电、设施设备、技防系统等等）； |  |  |  |

注：检查应当每月开展一次，检查人员至少两人，同时必须有一名校级领导。